## Bloque 1
DETALLADO DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO
Ítem | Bienes e insumos agropecuarios | Unidad (mínima por producto) | Cant | Marca del Articulo | IVA % | Valor Total IVA incluido
1 | Paneles solares fotovoltaicos de 550 W | Unidad | 85
2 | Conector MC4 Macho | Unidad | 92
3 | Conector MC4 Hembra | Unidad | 92
4 | Cable solar 4mm | Metro | 574
5 | Cable Cobre THW Nº 12 | Metro | 104
6 | Terminal tipo PIN para calibre 10-12AWG | Unidad | 56
7 | Cinta aislante 3M Scott 33 | Unidad | 8
8 | Tubo Galvanizado 3/4" | Metro | 28
9 | Cinta de acero Band It de 5/8” | Unidad | 4
10 | Hebilla de acero Band It de 5/8” | Unidad | 56
11 | Amarra plástica 95 mm | Unidad | 76
12 | Cinta aislante color Rojo | Unidad | 4
13 | Acero de Refuerzo | Kg | 28
14 | Varilla Roscada de 1/2" | Unidad | 28
15 | Ángulo 6 metros 3/16 x 2 pulgadas | Unidad | 94
16 | Tubo Galvanizado 4" x 1.91mm | Metro | 42
17 | Placas e información HSE | Unidad | 6
18 | Riel Aluminio anonizado | Metro | 244
19 | Abrazaderas riel aluminio anonizado | Unidad | 212
20 | Tuberia PVC Conduit 3/4" | Metro | 68
21 | Curva PVC SHC 40,3/4" | Unidad | 14
22 | Electrodo Acp 611 Ss 1/8 Pulgada | Unidad | 14
23 | Controlador de Carga MPPT/Inversor Solar 10KW Pantalla LCD. | Unidad | 4
24 | Regulador de Carga/Inversor 3kw | Unidad | 2
25 | Bateria Solares 200 Ah | Unidad | 32
26 | Bateria Solares 150 Ah | Unidad | 4
27 | Conector Bateria. | Unidad | 72
28 | Gabinete Metálico IP33 - soporte para Inversor y conexiones | Unidad | 2
29 | Gabinete Metalico IP67 Soporte para baterias | Unidad | 2
30 | Cable cobre aislado THHN 600V -75°C N°14AWG | Metro | 98
31 | Interruptor Termomagnético de Corriente Continua para riel DIN 2P 20A C 400 Vdc 40kA | Unidad | 24
32 | Interruptor Termomagnético de Corriente Continua para riel DIN 2P 20A C 400 Vdc 10kA | Unidad | 4
33 | Cable cobre aislado THHN 600V -75°C -2xN°10AWG | Metro | 24
34 | Cable cobre aislado THHN 600V -75°C N°12AWG | Metro | 24
35 | Interruptor termogenético 200VDC 10KA -2x200 A | Unidad | 4
36 | Interruptor termogenético 200VDC 10KA -2x150 A, | Unidad | 4
37 | Cable cobre aislado THHN 600V -75°C-3xN°10AWG, | Metro | 414
38 | Interruptor termogenético 400VDC 10KA-2x60 A | Unidad | 4
39 | Interruptor termogenético 125VDC 10KA-2x40 A | Unidad | 4
40 | Cable Cobre THW Nº 8 | Metro | 8
41 | Barrajes | Unidad | 12
42 | Funda termoencogible | Metro | 2
43 | Cinta aislante color Rojo | Unidad | 4
44 | Cinta aislante color Azul | Unidad | 4
45 | Cinta aislante color Amarillo | Unidad | 4
46 | Tuberia EMT 3/4" | Metro | 4
47 | Riel DIN x 2 mts. | Unidad | 4
48 | Varilla Cobre - Cobre 5/8" x 2,44 m | Unidad | 14
49 | Cable Cobre Nº 8 AWG Desnudo | Metro | 54
50 | Moldes para Soldadura exotérmica | Unidad | 14
51 | Soldadura exotermica de 115 Grs | Unidad | 14
52 | Terminal de ojo, de ponchar para N° 8 | Unidad | 20
53 | DPS Tipo II 40KA-400V | Unidad | 4
54 | DPS Tipo II 40KA-200V | Unidad | 2
55 | Cámara de Inspección instalaciones eléctricas. | Unidad | 1
56 | Tomacorriente 440V con PT | Unidad | 2
57 | Plafon Bombillo | Unidad | 2
58 | Interuptor sencillo | Unidad | 2
59 | Tablero de distribución 4 circuitos | Unidad | 4
60 | Breaker 20 A 220/440 V | Unidad | 8
61 | Caja 2x4 metalica | Unidad | 4
62 | Tuberia EMT 1/2" x m | Metro | 30
63 | Terminal EMT 1/2" | Unidad | 14
64 | Union EMT 1/2" | Unidad | 14
65 | Curva EMT 1/2" | Unidad | 9
66 | Abrazadera 1/2 doble ala. | Unidad | 16
67 | Adecuación e instalación a todo costo de sistema de Modulos solares para suministro energia electrica a Bomba de 7.5 Hp | Unidad | 1
68 | Adecuación e instalación a todo costo de sistema de Modulos solares para suministro energia electrica a Bomba de 10.0 Hp | Unidad | 1
69 | Adecuación e instalación a todo costo de sistema de Modulos solares para suministro energia electrica a Bomba de 3.0 Hp | Unidad | 2
VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR DEL IVA (%)
VALOR TOTAL CON IVA
Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]