SECCIÓN 3: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: lugar, fecha]

A:	[Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, los bienes y servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación.

- No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.

- No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento.

- No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

- Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): ________________, [indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés].

- Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____ [foliar de manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados].

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos].

En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]

IaL N°: [indíquese el número]

Página ________ de_______ páginas

1. Nombre del proponente [indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica]

2. Nit:

2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: [indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)]

3. Dirección/Ciudad/País: [indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]

4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado [debe adjuntar poder debidamente autenticado] Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante] No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería] Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante] Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]

Nombre de otra persona de contacto:

Teléfono / Extensión:

Fax y número celular:

Correo Electrónico:

LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación

NOMBRE; IDENTIFICACIÓN; % DE PARTICIPACIÓN.

Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad: Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización.

Indicadores financieros: Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre (último año fiscal vigente). - ACTIVO CORRIENTE: - ACTIVO TOTAL: - PASIVO CORRIENTE: - PASIVO TOTAL:

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa: 	___

Información de contacto: 			_________________________________________

SECCIÓN 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Para la totalidad de los ítems que componen el contrato, se entenderá que la especificación de los APU´s entregada por el oferente permitirá al comité evaluador conocer las características técnicas.

NOTA: El detalle de las especificaciones técnicas lo pueden consultar en el numeral 4.7.5 de la parte 4 de la presente sesión.

NOTA: El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de acuerdo con los planos y documentos técnicos entregados, previo a la Audiencia de Aclaraciones.

## NOTA: El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de acuerdo con los  planos y documentos técnicos entregados, previo a la Audiencia de Aclaraciones.

Para el proceso de construcción del proyecto, el contratista deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a:

- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia).

- Código Colombiano de Fontanería.

- Legislación ambiental Municipal.

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad vigente en el territorio nacional y/o municipal.

| No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A EJECUTAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| - ACTIVIDAD REHABILITACIÓN RAMALES H,R,D |  |  |  |
| 1.1 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3" UM | M | 533,44 |
| 1.2 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø4" UM | M | 270,5 |
| 1.3 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø6" UM | M | 270,5 |
| 1.4 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL | M | 36 |
| 1.5 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 9 Ø3/4" EL | M | 36 |
| 1.6 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1" EL | M | 6 |
| 1.7 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 9 Ø1/2" EL | M | 48 |
| 1.8 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø1" EL | M | 6 |
| 1.9 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" EL | M | 6 |
| 1.10 | Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 3" | Unid. | 15 |
| 1.11 | Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 4" | Unid. | 1 |
| 1.12 | Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 6" | Unid. | 12 |
| 1.13 | Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 2" | Unid. | 4 |
| 1.14 | Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 3" | Unid. | 4 |
| 1.15 | Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 4" | Unid. | 3 |
| 1.16 | Suministro, trasiego e instalación de reducción UM PVC 3" x 2" | Unid. | 3 |
| 1.17 | Suministro, trasiego e instalación de reducción UM PVC 4" x 3" | Unid. | 1 |
| 1.18 | Suministro, trasiego e instalación de Collar de derivación PVC 3" x 1/2" | Unid. | 9 |
| 1.19 | Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 3" x 2" L x L x L | Unid. | 2 |
| 1.20 | Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 6" x 3" L x L x L con extremos lisos. | Unid. | 5 |
| 1.21 | Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 3" x 2" L x L x L con extremos lisos. | Unid. | 2 |
| 1.22 | Accesorios tipo Collar de derivación de 4" x 1": PVC RDE 21 | Unid. | 1 |
| 1.23 | Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": PVC RDE 21. | Unid. | 3 |
| 1.24 | Válvula de compuerta HD de diámetro 2", con extremos lisos | Unid. | 2 |
| 1.25 | Válvula de compuerta sello elástico HD, 3" LXL | Unid. | 1 |
| 1.26 | Válvula de cortina de 1" | Und | 1 |
| 1.27 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø3” L x L Válvula de compuerta elástica HD de diámetro 3", con extremos lisos. | Unid. | 2 |
| 1.28 | Concreto 2500 PSI in situ, atraques y anclajes | M3 | 39,2 |
| 1.29 | Acero de refuerzo corrugado 60000 PSI | Kg | 3.399.95 |
| 1.30 | Conexión tuberías nuevas a ventana de caja existente diámetros de 2" a 4". | Unid. | 5 |
| - ACTIVIDAD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE MACROMEDIDOR |  |  |  |
| 2.1 | Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor Ø4" B x B | Unid. | 1 |
| 2.2 | Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor de Ø8" B x B | Unid. | 1 |
| 2.3 | Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor de Ø10" B x B | Unid. | 1 |
| 2.4 | Suministro, instalación y trasiego de unión multiusos de Ø 10" | Unid. | 1 |
| 2.5 | Suministro, instalación y trasiego de unión multiusos de Ø 12" | Unid. | 1 |
| 2.6 | Suministro, instalación y trasiego de Reducción HD 12" x 10" L x B | Unid. | 2 |
| 2.7 | Suministro, instalación y trasiego de Reducción HD 10" x 8" L x B | Unid. | 2 |
| 2.8 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø8” BXB | Unid. | 3 |
| 2.9 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø10” BXB | Unid. | 3 |
| 2.10 | Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø8" B x B | Unid. | 1 |
| 2.11 | Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø10" B x B | Unid. | 1 |
| 2.12 | Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 8" B x B | Unid. | 2 |
| 2.13 | Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 10" B x B | Unid. | 2 |
| 2.14 | Suministro, instalación y trasiego de TEE Ø8"X8" B x B | Unid. | 2 |
| 2.15 | Suministro, instalación y trasiego de TEE Ø10"X10" B x B | Unid. | 2 |
| 2.16 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø8" B x B, L= 70 cms | Unid. | 2 |
| 2.17 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø10" B x B, L= 70 cms | Unid. | 2 |
| 2.18 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø8" B x B, L= 50 cms | Unid. | 1 |
| 2.19 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø10" B x B, L= 50 cms | Unid. | 1 |
| 2.20 | Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø4" B x B | Unid. | 1 |
| 2.21 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø4” BXB | Unid. | 3 |
| 2.22 | Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 4" B x B | Unid. | 2 |
| 2.23 | Suministro, instalación y trasiego de Tee Ø4"X4" B x B | Unid. | 2 |
| 2.24 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø4" B x B, L= 70 cms | Unid. | 2 |
| 2.25 | Suministro, instalación y trasiego de niple HD Ø4" B x B, L= 50 cms | Unid. | 1 |
| 2.26 | Concreto In Situ | M3 | 10 |
| 2.27 | Suministro, instalación y trasiego de Pasamuro HD de 6" B x B | Unid. | 3 |
| 2.28 | Suministro, instalación y trasiego de Pasamuro HD de 3" B x B | Unid. | 11 |
| 2.29 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø6” BXB | Unid. | 3 |
| 2.30 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø3” BXB | Unid. | 11 |
| 2.31 | Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø6" B x B | Unid. | 3 |
| 2.32 | Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø3" B x B | Unid. | 11 |
| 2.33 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de control nivel Ø6" B x B | Unid. | 3 |
| 2.34 | Suministro, instalación y trasiego de Válvula de control nivel Ø3" B x B | Unid. | 11 |
| 2.35 | Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 6" B x L | Unid. | 3 |
| 2.36 | Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 3" B x L | Unid. | 11 |
| 2.37 | Construcción de tapa para Cámara de quiebre de presión con marco en ángulo de 2 1/2" x 1/2", para 7 módulos por CQP | Unid. | 22 |
| III ACTIVIDAD CAJILLAS PREDIALES |  |  |  |
| 3.1 | Adaptador macho PVC 3/4" | Unid. | 772 |
| 3.2 | Válvula de compuerta 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.3 | Tee PVC 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.4 | Válvula reductora de presión de 3/4" con filtro | Unid. | 386 |
| 3.5 | Universal PVC 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.6 | Válvula de corte 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.7 | Codo PVC 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.8 | Adaptador Hembra PVC 3/4" | Unid. | 772 |
| 3.9 | Conexión Plasson 25 x 3/4" | Unid. | 386 |
| 3.10 | Buje roscado 3/4" x 1/2" galv. | Unid. | 386 |
| 3.11 | Buje roscado 1/2" x 1/4" galv. | Unid. | 386 |
| 3.12 | Buje roscado 1" x 3/4" galv. | Unid. | 386 |
| 3.13 | Adaptador macho de 1", PVC | Unid. | 772 |
| 3.14 | Cajilla predial, incluye tapa | Unid. | 30 |
| 3.15 | Tapa para cajilla predial | Unid. | 30 |
| 3.16 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" EL | M | 772 |
| 3.17 | Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL | M | 386 |
| 3.18 | Caja rain bird, jumbo para válvulas | Und | 16 |

Parte 2: Lugar de entrega:

## El proponte deberá construir la obra dentro del plazo establecido en el siguiente lugar:

NOTA: Todos los ítems descritos en la PARTE 1 Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas de la SECCIÓN 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, deberán ser entregados en:

| VEREDA | ACTIVIDAD | COORDENADAS DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LONGITUD | LATITUD |  |
| Bocademonte | Ramal D | 74° 16' 39,137"" W 74° 16' 52.061"" W | 4° 19' 5.986"" N 4° 18' 54.526"" N | Ver Localización, dimensiones de tuberías y accesorios, plano no. 5. |
| Sabaneta | Ramal R | 74° 19' 44.760"" W 74° 19' 43.513"" W | 4° 19' 34.486"" N 4° 19' 25.908"" N | Ver Localización, dimensiones de tuberías y accesorios, plano no. 4. |
| Guchipas | Ramal H | 74° 18' 1.794"" W 74° 18' 0.689"" W | 4° 19' 25.692"" N 4° 19' 30.962"" N | Ver Localización, dimensiones de tuberías y accesorios, plano no. 3. |
| Bocademonte | Macromedidor 4” | 74° 15' 47,145"" W | 4° 19' 43,504"" N | Ver Localización, y esquema de instalación, en los planos no. 2 y 6. |
| Bocademonte | Macromedidor 8” | 74° 15' 39,562"" W | 4° 19' 51,881"" N | Ver Localización, y esquema de instalación, en los planos no. 2 y 6. |
| Bocademonte | Macromedidor 10” | 74° 15' 46,910"" W | 4° 19' 43,499"" N | Ver Localización, y esquema de instalación, en los planos no. 2 y 6. |
| Bocademonte, Sabaneta, El Zaque, Guchipas, Alto del Molino | Cámaras de quiebre | 74° 18' 20,472"" W. 74° 18' 24,956"" W. 74° 16' 36,869"" W. 74° 16' 52,361"" W. 74° 17' 21,940"" W. 74° 17' 32,957"" W. 74° 17' 58,122"" W. 74° 17' 23,356"" W. 74° 17' 54,134"" W. 74° 18' 16,116"" W. 74° 18' 1,794"" W. 74° 19' 28,226"" W. 74° 19' 43,513"" W. 74° 19' 56,195"" W. | 4° 19' 30,920"" N. 4° 19' 31,968"" N. 4° 19' 8,852"" N. 4° 18' 54,402"" N. 4° 18' 41,373"" N. 4° 19' 16,841"" N. 4° 19' 2,009"" N. 4° 19' 29,817"" N. 4° 19' 3,831"" N. 4° 18' 52,050"" N. 4° 19' 25,692"" N. 4° 19' 20,696"" N. 4° 19' 25,908"" N. 4° 19' 37,811"" N. | Reemplazo de accesorios averiados de 14 Cámaras de Quiebre de Presión CQP4, CQP5, CQP8, CQP9, CQP10, CQP11, CQP14, CQP15, CQP16, CQP18, CQP19, CQP21, CQP22 y CQP23, su distribución general se encuentra en el Plano 2. |
| Bocademonte, Sabaneta, El Zaque, Guchipas, Alto del Molino | Cajillas prediales | 74° 15' 48,852"" W. 74° 20' 8,225"" W. 74° 15' 48,852"" W. 74° 20' 8,225"" W. | 4° 18' 22,817"" N. 4° 18' 22,817"" N. 4° 20' 8,324"" N. 4° 20' 8,324"" N. | Corresponde a 386 cajillas prediales para usuarios comprendidos entre el cuadrante referenciado en las coordenadas respectivas. Su distribución general se encuentra en el Plano 2. |

PARTE 3:

Tiempo de Entrega

El proponte deberá entregar la obra objeto de la presente IAL en un plazo no mayor a cinco (5) meses calendario  contados a partir de la suscripción del contrato.

PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación

## 4. 1 Alcance

El contratista estará encargado de realizar la adecuación a todo costo de las cámaras de quiebre, cajillas prediales, macromedidores y trasiego de tubería PVC del distrito de riego de asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de pequeña irrigación “ASOBOSQUE”, acorde a la sección 3ª: “requisitos y especificaciones técnicas”.

Las obras que son objeto de esta licitación son:

4.2 Obligaciones del Contratista

En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado:

- Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

- Solicitar y presentar las pólizas requeridas para el proyecto, según lo estipulado por la ORGANIZACIÓN, numeral 6.

- El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice en óptimas condiciones técnicas.

- Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y especificaciones, cualquier cambio o modificación tendrá que ser aprobado en CTL y con visto bueno del Interventor delegado.

- Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por el CONTRATISTA y/o la Interventoría.

- Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente, aprobado en CTL.

- Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.

- Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna.

- Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. En consecuencia, se considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.

- Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10 otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de conformidad.

- Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en general que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas aplicables.

- Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los gastos administrativos del contrato.

- Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.

- Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. La ORGANIZACIÓN, vigilará y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA.

- Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y construcción; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. El Interventor contratado verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

- El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes de los servicios necesarios.

- Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. ORGANIZACIÓN bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA en este aspecto.

- Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo, así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada durante la ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato.

- El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción.

- Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas, de acuerdo a los planos y las especificaciones.

- Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por ORGANIZACIÓN con el apoyo de la Interventoría.

- Controlar la permanencia en los frentes de obra conformados y en general de todo el personal requerido a que diera lugar. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del residente de obra.

- En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por ORGANIZACIÓN y el interventor de esta.

- Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.

- Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

- El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las leyes y normas que rija la región.

- Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto, es responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de material y de personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato.

- El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los insumos.

- El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la interventoría y del CTL.

- El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: Limpieza de los espigos de cada Tubo; dejar un tramo de Tubería como holgura para facilitar el posterior empalme con la Red existente; evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral.  La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios PVC Tipo Unión Soldar o similares.

- El CONTRATISTA, deberá suministrar e instalar las tuberías de PVC para redes, cargue, transporte, descargue, manejo, almacenamiento, mano de obra, materiales, equipo.

- El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: Limpieza de los extremos de los accesorios, la unión entre las válvulas y los tubos será tipo Unión Soldar o similares.

- El CONTRATISTA deberá suministrar, cargar, transportar, instalar y entregar en perfecto estado de funcionamiento.

4.3 Documentos e informes durante la ejecución de la obra

- Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo con las actividades establecidas, indicando: secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica; indicando de inicio y final de cada una de las actividades; indicación de la duración de la ejecución del Proyecto objeto del presente proceso. Debe entregarse un informe semanal con recopilación fotográfica de las actividades ejecutadas y el balance de obra con cantidades y porcentajes ejecutados, firmado por el contratista y aprobado por el interventor.

- Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del CTL, previa aprobación del interventor. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por El CONTRATISTA.

- Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignadas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al CTL para su custodia al presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra.

- Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que el Interventor y la ORGANIZACIÓN disponga de información completa y actualizada sobre las obras del mismo.

- Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con el plano récord de obra. Estos documentos deben ser avalados por el Interventor y el CTL.

- Entregar el plano récord, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación a la Interventoría y CTL.

- CONTRATISTA elaborará en conjunto con el Interventor y ORGANIZACIÓN, el acta final del contrato, en los términos que le indique el CTL.

- Asistir a las reuniones y/o comités de obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por el CTL, se harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA, el Interventor, y ORGANIZACIÓN. De cada comité, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.

- El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de construcción y eximirá a ORGANIZACIÓN de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta cláusula.

- Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y anexar el original de las garantías de estos.

- Entregar a ORGANIZACIÓN para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por el CTL. El CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y a ORGANIZACIÓN:

  - INFORME QUINCENAL. El CONTRATISTA presentará quincenalmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa quincena, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para la quincena siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en el control de calidad de la obra.

  - INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas del Interventor.

  - INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a ORGANIZACIÓN para aprobación, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente:

    - Aspectos contractuales.

    - Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del Proyecto

    - Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).

    - Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

    - Levantamiento récord inicial y final.

    - Descripción de los procedimientos utilizados.

    - Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

4.4 Métodos constructivos

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le contraten deberá garantizar a la ORGANIZACIÓN y a la obra los siguientes aspectos:

a) Las calidades previstas en planos y especificaciones.

b) La estabilidad de la obra contratada.

c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

e) No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

## 4.5 Consideraciones varias

## 4.5.1 Maquinaria Equipos Y Herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por y a cargo del contratista.

- Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.

- La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.

Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser propios o en alquiler.

## 4.5.2 Mano de obra y suministro de personal

- Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la ORGANIZACIÓN, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

- Cuando a juicio de la Interventoría y/o la ORGANIZACIÓN el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la ORGANIZACIÓN.

- Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la ORGANIZACIÓN impartan al representante del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo.

- Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras no tendrá vinculación laboral con la ORGANIZACIÓN y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

## 4.6 Jornada Laboral

El horario laboral y los trabajos programados para el personal del CONTRATISTA se deberán a aprobar   previamente con la ORGANIZACIÓN.

## 4.7 Obras mal ejecutadas

El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores  o diferentes a las señaladas por la ORGANIZACIÓN, en estos Términos de Referencia.

El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría. Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y la supervisión de la ORGANIZACIÓN, esta última podrá proceder a imponer las  sanciones a que haya lugar.

## Omisiones

Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a la ORGANIZACIÓN antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción serán asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las                omisiones o errores en el cálculo de la mano de obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, la ORGANIZACIÓN no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos.

## Plazo de ejecución del contrato

La vigencia del presente contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del contrato, de la aprobación de las garantías correspondientes y del acta de inicio de Obra.

## Supervisión de la ejecución

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Interventor de Obra designado por la ORGANIZACIÓN con el apoyo del CTL.

## Vigilancia y señalización

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se  inicia con la suscripción del acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de la obra.

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos         que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo la ORGANIZACIÓN responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual será de rigurosa exigencia por parte del Interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, la interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre multas.

## Especificaciones técnicas detalladas:

La construcción debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, diseños e indicaciones              suministradas por la ORGANIZACIÓN en los anexos técnicos a este documento (PLANO 1 LOCALIZACIÓN, PLANO 2 LOCALIZACIÓN GENERAL, PLANO 3 TAMAL H, PLANO 4 RAMAL R, PLANO 5 RAMAL D Y MACOMEDIDORES, PLANO 6 DETALLE CAJILLAS PREDIALES, MACROMEDIDORES, CIMENTACIÓN Y ANCLAJES), Incluyendo todas las actividades de obra necesarias para su puesta en servicio.

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro de cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a:

Para el proceso de construcción del proyecto, la interventoría deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a:

- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia).

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

- Código Colombiano de Fontanería.

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad vigente en el territorio nacional y/o municipal.

NOTA: La INTERVENTORÍA ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice el correcto apoyo de la Tubería, para la instalación se utilizara para ello el limpiador y soldadura PVC recomendados por el Fabricante de la Tubería PVC Tipo Unión Soldar, o similar vigente.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES | OTRAS INFORMACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1. ACTIVIDAD REHABILITACIÓN RAMALES H,R,D |  |  |
| 1.1 | Tubería PVC presión RDE 21 Ø3" UM. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.2 | Tubería PVC presión RDE 21 Ø4" UM | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.3 | Tubería PVC presión RDE 21 Ø6" UM | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.4 | Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.5 | Tubería PVC presión RDE 9 Ø3/4" EL | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 9 |
| 1.6 | Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1" EL | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 |
| 1.7 | Tubería PVC presión RDE 9 Ø1/2" EL | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 9 |
| 1.8 | Tubería PVC presión RDE 21 Ø1" EL | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.9 | Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" EL. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 |
| 1.10 | Accesorios tipo unión mecánica PVC diámetro 3”. RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.11 | Accesorios unión mecánica PVC diámetro 4” RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.12 | Accesorios unión mecánica PVC diámetro 6” RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.13 | Accesorios tipo unión de reparación mecánica PVC diámetro 2” RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.14 | Accesorios tipo unión de reparación mecánica PVC diámetro 3" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.15 | Accesorios unión mecánica PVC diámetro 4” RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.16 | Accesorios tipo reducción de unión mecánica de 3" x 2": PVC RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.17 | Accesorios tipo reducción de unión mecánica de 4" x 3": PVC RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.18 | Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.19 | Accesorios Tee, HD de diámetro 3"x2", con extremos lisos. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531 que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.20 | Accesorio Tee HD de diámetro 6"x3", con extremos lisos. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.21 | Accesorios Tee HD de diámetro 3"x2", con extremos lisos. | Accesorios debidamente certificados por el Proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.22 | Accesorios tipo Collar de derivación de 4" x 1": PVC RDE 21 | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.23 | Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": PVC RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 1.24 | Válvula de compuerta HD de diámetro 2", con extremos lisos. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.25 | Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 3", con extremos lisos. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.26 | Válvula de cortina de 1". Material cuerpo fundido en bronce, Vástago en latón, manija de aluminio, conexión rosca, presión de trabajo 150 psi. | Normas ASTM C84400. |
| 1.27 | Válvula de compuerta elástica HD de diámetro 3", con extremos lisos. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 1.28 | Concreto 2500 PSI | El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras en este caso de 2.500 PSI, según los planos y especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. |
| 1.29 | Acero de refuerzo corrugado 60000 PSI. Nota: Este ítem se puede encontrar en otro aparte, pero este hace parte del Capitulo Rehabilitación ramales C, H, R, y P. | Suministro, transporte, corte, doblaje, figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieren de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso, los requisitos de estas especificaciones |
| 1.30 | Se utilizara un epóxido para concretos de distintas edades, y se instalara en cinco cámaras de quiebre de presión, según los diseños. | Suministro e instalación de mezcla de cemento, arena, grava, agua y acero, para fijar la tubería en la ventana de la caja. Para la fijación de los concretos de diferentes edades se utilizará un epóxido que cumpla el requerimiento de ligar concreto de diferentes edades. |
| II. MACROMEDIDORES |  |  |
| 2.1 | Macromedidores de 4", B x B, hierro dúctil, sellado seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. | Norma,ASTM A536, Se ubicarán en la red de distribución de acuerdo con lo presentado en los planos. Incluye portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro. |
| 2.2 | Macromedidores de 8", B x B, hierro dúctil, sellado seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. | Norma,ASTM A536, Se ubicarán en la red de distribución de acuerdo a lo presentado en los planos. Incluye portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro. |
| 2.3 | Macromedidor de Ø10" B x ", hierro dúctil, sellado seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. | Norma,ASTM A536, Se ubicarán en la red de distribución de acuerdo a lo presentado en los planos. Incluye portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro. |
| 2.4 | Accesorio unión multiuso de diámetro 10". Material hierro dúctil. Tornillería en acero galvanizado. | Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.5 | Accesorio unión multiuso de diámetro 12", hierro dúctil, Tornillería en acero galvanizado. | Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.6 | Accesorio reducción HD 12" x 10", con extremo liso x brida. Hierro dúctil. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.7 | Accesorio reducción HD 10" x 8", con extremo liso x brida., hierro dúctil. | Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.8 | Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 8", con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.9 | Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 10" BXB | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.10 | Filtro de diámetro 8" B x B, con extremos bridados. Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.11 | Filtro de diámetro 10", con extremos bridados. B x B. Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.12 | Codo HD 90° x 8" B x B, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.13 | Codo HD 90° x 10", con extremos bridados B x B | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.14 | TEE HD 8" x 8" B x B, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.15 | TEE HD 10" x 10" B x B, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.16 | Niple HD 8" B x B y longitud 70cm, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.17 | Niple HD 10" B x B y longitud 70cm, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015 |
| 2.18 | Niple HD 8" B x B y longitud 50cm, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.19 | Niple HD 10" B x B y longitud 50cm, con extremos bridados | Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.20 | Filtro de diámetro 4" B x B, con extremos bridados. Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.21 | Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 4", con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.22 | Codo HD 90° x 4", con extremos bridados | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.23 | TEE HD 4" x 4" B x B, con extremos bridados | Accesorios certificados por el Proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015 |
| 2.24 | Niple HD 4" B x B y longitud 70cm, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.25 | Niple HD 4" B x B y longitud 50cm, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.26 | Concreto In Situ clase D, f´c =3000 psi. | El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras en este caso de 3.000 PSI, según los planos y especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. |
| 2.27 | Pasamuro HD 6" B x B, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.28 | Pasamuro HD 3" B x B, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.29 | Válvula de compuerta elástica de diámetro 6" BXB, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.30 | Válvula de compuerta elástica de diámetro 3" BXB, con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.31 | Filtro de diámetro 6" BxB, con extremos bridados. Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.32 | Filtro de diámetro 3", con extremos bridados. Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.33 | Válvula de control nivel de diámetro 6" B x B, con extremos bridados. Material hierro fundido, revestido con polvo electrostático de poliéster, diafragma en nilón reforzado. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.34 | Válvula de control nivel de diámetro 3", con extremos bridados. Material hierro fundido, revestido con polvo electrostático de poliéster, diafragma en nilón reforzado. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.35 | Codo HD 90° x 6", con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.36 | Codo HD 90° x 3", con extremos bridados. | Accesorios certificados por el proveedor según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 2015. |
| 2.37 | Módulos de tapa en concreto, fundidas en marco en ángulo de 2 ½” x ½”,concreto 3.000 psi, fundido en situ, se fabricaran 7 módulos por cámara de quiebre de presión según lo especificado en el diseño. | El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras en este caso de 3.000 PSI, según los planos y especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. |
| III ACTIVIDAD CAJILLAS PREDIALES |  |  |
| 3.1 | Adaptador macho PVC 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.2 | Válvula de compuerta de 3/4" Presión de trabajo 150 PSI. | Normas ICONTEC 382. Presión de trabajo 150 PSI |
| 3.3 | Tee PVC de 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.4 | Válvula reductora de presión de 3/4" con filtro en PVC, | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.5 | Universal PVC de 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.6 | Válvula de corte de 3/4" para RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.7 | Codo PVC de 3/4 RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.8 | Adaptador Hembra PVC de 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 |
| 3.9 | Conexión Plasson 25 de 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 que cumplan con las normas ICONTEC 382. |
| 3.10 | Buje roscado galvanizado es fabricado en hierro maleable galvanizado. con dimensiones básicas | Norma Nacional estadounidense, con conexión roscada NPT según ANSI/ASME B1.20.1 |
| 3.11 | Buje roscado 1/2" x 1/4", | ANSI/ASME B16.3 y B16.14 |
| 3.12 | Buje roscado 1" x 3/4", en cumplimiento con los estándares de diseño ANSI/ASME B16.3 y B16.14. Con extremos estándar UL/FM. | ANSI/ASME B16.3 y B16.14 |
| 3.13 | Conexión Plasson 25 de 3/4" RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 que cumplan con las normas ICONTEC 382. |
| 3.14 | Cajilla en madera plástica, en PAD reciclado | Suministro e instalación de Cajilla en madera plástica, en PAD reciclado, con excelente resistencia ambiental, a la tracción y al choque. |
| 3.15 | Tapa para cajilla en madera plástica, en PAD reciclado, | Suministro e instalación de tapa para cajilla en madera plástica, en PAD reciclado, con excelente resistencia ambiental, a la tracción y al choque. |
| 3.16 | Tuberías de PVC diámetro 1/2”: PVC RDE 13.5. . | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 que cumplan con las normas ICONTEC 382. |
| 3.17 | Tubería de diámetro 3/4”: PVC RDE 21. | Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 que cumplan con las normas ICONTEC 382. |
| 3.18 | Cajilla en madera plástica, en PAD reciclado, de dimensiones, 70cmx50cmx30cm. | Suministro transporte e instalación de Cajas rain bird, jumbo para válvulas, con ranura de acceso. Con excelente resistencia ambiental, a la tracción y al choque, |

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo. - Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes). BLOQUE 1 CONTRATAR A TODO COSTO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE LAS CAMARAS DE QUIEBRE, CAJILLAS PREDIALES, MACROMEDIDORES Y DE TUBERIA PVC DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” Objeto del contrato; Nombre del Cliente; Valor del contrato sin IVA; Fecha de inicio; Fecha de Finalización; Alcance de las actividades o de suministro.. El proponente deberá aportar: - Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó - Acta de Liquidación y copia del contrato. - Equipo de trabajo (Si se estableció como requisito mínimo, para obras) Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto. [Diligenciar una hoja de vida por cada perfil solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones] Cargo propuesto para el presente proceso: indicar Nombre del profesional propuesto: indicar No. identificación: indicar Profesión: indicar Fecha de expedición de matrícula profesional (si aplica): indicar Formación Académica: Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO; PAÍS; FECHAS; TITULO OBTENIDO. INICIO; TERMINACIÓN. indicar; Indicar; indicar; indicar; Indicar. indicar; Indicar; indicar; indicar; Indicar. Experiencia laboral: Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. EMPRESA EMPLEADORA; CARGO DESEMPEÑADO; FUNCIONES DESEMPEÑADAS; FECHAS; % DEDICACIÓN; Valor del proyecto. DESDE (*); HASTA (*). indicar; Detallar; detallar; indicar; indicar; indicar. indicar; Detallar; detallar; indicar; indicar; indicar. (*) Indicar el día/mes/año Carta Compromiso Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma] El periodo de mis servicios se estima en _ indicar ___ meses. No. del documento de identificación* _ indicar ___ Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional ______________________________ Firma del profesional] * Anexar soportes de los estudios y experiencia

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.

El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.

Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Versión 620 de agosto de 2019Versión 720 de febrero de 2023